## Slide 1: GREENHOUSE Автоматизированный тепличный комплекс по выращиванию субкультур.
Общее впечатление:
Система состоит из блока управления, тепличного комплекса, метеостанции, программы оператора.
Система обеспечивает заданные условия влажности почвы, температуры и влажности воздуха, светового дня.
Данные с метеостанции(температура, влажность, количество осадков, направление и скорость ветра, освещенность) передаются на главный контроллер, подстраивая работу теплицы под внешние условия.
Все данные передаются на сервер базы данных и выводятся в программу оператора, позволяя ему контролировать работу тепличного комплекса в режиме онлайн.

## Slide 2: Цели. Актуальность целей
Цели:
Создание системы контроля микроклимата внутри теплицы для выращивания субкультур.
Создание программы оператора.
Актуальность целей:
Импортозамещение – разработка отечественных автоматизированных систем тепличных комплексов.

## Slide 3: Используемое оборудование и технологии
Технологии:
ЗD моделирование, 3D печать.
Изготовление печатных плат методом ЛУТ.
Передача данных по RS485.
WEB технологии.
Оборудование:
Датчики, электродвигатель, серводвигатель, вентиляторы, Arduino Nano 328L, Arduino Mega 2560, реле, блок питания, электроклапан, Ethernet shield, Max485, LCD дисплей.